## Обшие данные
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
№ | Данные о Заказчике, общие характеристики объекта | Значение
1. | Наименование организации:
2. | Ответственный исполнитель (ФИО):
3. | Контактный телефон:
4. | Электронный адрес (е-mail):
5. | Адрес фактического расположения объекта:
6. | Наличие разработанного проекта: | да / нет / необходимо разработать
7. | Наименование проектной организации:
ТИП ОБЪЕКТА (ИСТОЧНИКА ПАРОВ)
1. | Эстакада налива в автомобильные цистерны.
2. | Эстакада налива в железнодорожные цистерны.
3. | Налив в танкеры, баржи.
4. | Прием продукта в резервуары, хранение в резервуарах
5. | АЗС.
6. | Комбинация нескольких типов источников.
7. | Прочее
Работа любой УРП характеризуется рядом положительных эффектов от применения: - Повышение безопасности объекта и улучшение условий труда персонала; - Возврат теряемого продукта; - Сокращение воздействия на окружающую среду; - Исполнение предписаний надзорных органов; - Исполнение требования проектного решения; - Сокращения количества жалоб со стороны населения, проживающего в непосредственной близости от объекта.
Просим Вас оценить по 10-бальной шкале значение каждого из положительных эффектов применительно к Вашему объекту. Чем выше выставленное значение, тем большее значение оно имеет.
1. | Повышение безопасности объекта и улучшение условий труда персонала. |  |  | знач.
2. | Возврат теряемого продукта. Минимальные сроки возврата инвестиций от рекуперированного продукта. Наибольшая экономическая целесообразность. |  |  | знач.
3. | Сокращение воздействия на окружающую среду. |  |  | знач.
4. | Исполнение предписаний надзорных органов. |  |  | знач.
5. | Исполнение требования проектного решения. |  |  | знач.
6. | Сокращения количества жалоб со стороны населения, проживающего в непосредственной близости от объекта. |  |  | знач.
Общие характеристики объекта
№ | ПАРАМЕТР |  | Описание
1. | Наличие на объекте абсорбента, который можно использовать в работе УРП, наименование абсорбента. Если абсорбент отсутствует или его использование нежелательно, то указывается - отсутствие абсорбента
2. | Удаленность предполагаемого расположения УРП относительно источника паров (расстояние указывается по протяженности эстакады трубопроводов). При наличии планировки объекта отмечается на ней и в ОЛ делается указание - "Планировка"
3. | Предпочтительная технология рекуперации
4. | Требуемая эффективность УРП, %
5. | Остаточная эмиссия загрязняющих веществ на срезе трубы рассеивания (концентрация загрязняющих веществ), г/м3
6. | Максимальное значение массового выброса, г/сек
7. | Основание для применения нормативов, указанных в п. 4, 5, 6 данного раздела
8. | Максимальная доступная электрическая мощность, кВт
9.
10.
Комментарии и пожелания
1. | Состав опций
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## Автоналив
Эстакада налива в автомобильные цистерны.
№ | ПАРАМЕТР | Единица измерения | Значение
1. | Минимальный объем цистерны автомашины | М3
2. | Средний объем цистерны автомашины | М3
3. | Максимальный объем цистерны автомашины | М3
4. | Время загрузки одной автомашины с момента начала подачи топлива до остановки подачи топлива | Мин.
5. | Количество приборов налива по типу, обслуживающих одну автомашину:
5.1. | Приборы верхнего налива | Шт.
5.2. | Приборы нижнего налива | Шт.
6. | Производительность прибора налива | М3/час
7. | Количество машин загружаемых одновременно | Шт.
8. | Количество машин загружаемых за 1 час | Шт.
9. | Количество машин загружаемых за 1 сутки | Шт.
10. | Время работы объекта в сутки | Час.
11. | Продукт №1
11.1. | Наименование продукта (Общепринятое обозначение продукта. однозначно характеризующее его физические или химические св-ва. Например: Бензин АИ-92)
11.2 | Количество насосов и производительность одного насоса данного продукта (Без резервных насосов!) | Шт.
М3/час
12. | Продукт №2
12.1. | Наименование продукта (Общепринятое обозначение продукта. однозначно характеризующее его физические или химические св-ва. Например: Бензин АИ-92)
12.2. | Количество насосов и производительность одного насоса данного продукта (Без резервных насосов!) | Шт.
М3/час
13. | Продукт №3
13.1. | Наименование продукта (Общепринятое обозначение продукта. однозначно характеризующее его физические или химические св-ва. Например: Бензин АИ-92)
13.2. | Количество насосов и производительность одного насоса данного продукта (Без резервных насосов!) | Шт.
М3/час
14. | Продукт №4
14.1. | Наименование продукта (Общепринятое обозначение продукта. однозначно характеризующее его физические или химические св-ва. Например: Бензин АИ-92)
14.2. | Количество насосов и производительность одного насоса данного продукта (Без резервных насосов!) | Шт.
М3/час
15. | Продукт №5
15.1. | Наименование продукта (Общепринятое обозначение продукта. однозначно характеризующее его физические или химические св-ва. Например: Бензин АИ-92)
15.2. | Количество насосов и производительность одного насоса данного продукта (Без резервных насосов!) | Шт.
М3/час
Вернуться к общим данным

## Ж.Д.Налив
Эстакада налива в железнодорожные цистерны.
№ | ПАРАМЕТР | Единица измерения | Значение
1. | Тип эстакады налива (галерейный / тактовый)
2. | Средний объем цистерны | М3
3. | Время налива одной цистерны | Мин.
4. | Время налива одного состава | Мин.
5. | Максимальное количество вагонов в одном составе | Шт.
6. | Количество составов в сутки | Шт.
7. | Максимальный расход на один прибор налива | М3/час
8. | Количество продукта отгружаемого в сутки | М3
9. | Количество продукта отгружаемого за 1 год | М3
10. | Время работы объекта в сутки | Час.
11. | Продукт №1
11.1. | Наименование продукта (Общепринятое обозначение продукта. однозначно характеризующее его физические или химические св-ва. Например: Бензин АИ-92)
11.2 | Количество насосов и производительность одного насоса данного продукта (Без резервных насосов!) | Шт.
М3/час
12. | Продукт №2
12.1. | Наименование продукта (Общепринятое обозначение продукта. однозначно характеризующее его физические или химические св-ва. Например: Бензин АИ-92)
12.2. | Количество насосов и производительность одного насоса данного продукта (Без резервных насосов!) | Шт.
М3/час
13. | Продукт №3
13.1. | Наименование продукта (Общепринятое обозначение продукта. однозначно характеризующее его физические или химические св-ва. Например: Бензин АИ-92)
13.2. | Количество насосов и производительность одного насоса данного продукта (Без резервных насосов!) | Шт.
М3/час
14. | Продукт №4
14.1. | Наименование продукта (Общепринятое обозначение продукта. однозначно характеризующее его физические или химические св-ва. Например: Бензин АИ-92)
14.2. | Количество насосов и производительность одного насоса данного продукта (Без резервных насосов!) | Шт.
М3/час
15. | Продукт №5
15.1. | Наименование продукта (Общепринятое обозначение продукта. однозначно характеризующее его физические или химические св-ва. Например: Бензин АИ-92)
15.2. | Количество насосов и производительность одного насоса данного продукта (Без резервных насосов!) | Шт.
М3/час
Вернуться к общим данным

## Танкер
Налив в танкеры, баржи.
№ | ПАРАМЕТР | Единица измерения | Значение
1. | Количество причалов (количество одновременно загружаемых танкеров) | Шт.
2. | Максимальный объем танкера | М3
3. | Время загрузки одного танкера | Мин.
4. | Количество продукта отгружаемого в сутки | М3
5. | Количество продукта отгружаемого за 1 год | М3
6. | Продукт №1
6.1. | Наименование продукта (Общепринятое обозначение продукта. однозначно характеризующее его физические или химические св-ва. Например: Бензин АИ-92)
6.2 | Количество насосов и производительность одного насоса данного продукта (Без резервных насосов!) | Шт.
М3/час
7. | Продукт №2
7.1. | Наименование продукта (Общепринятое обозначение продукта. однозначно характеризующее его физические или химические св-ва. Например: Бензин АИ-92)
7.2. | Количество насосов и производительность одного насоса данного продукта (Без резервных насосов!) | Шт.
М3/час
8. | Продукт №3
8.1. | Наименование продукта (Общепринятое обозначение продукта. однозначно характеризующее его физические или химические св-ва. Например: Бензин АИ-92)
8.2. | Количество насосов и производительность одного насоса данного продукта (Без резервных насосов!) | Шт.
М3/час
9. | Продукт №4
9.1. | Наименование продукта (Общепринятое обозначение продукта. однозначно характеризующее его физические или химические св-ва. Например: Бензин АИ-92)
9.2. | Количество насосов и производительность одного насоса данного продукта (Без резервных насосов!) | Шт.
М3/час
10. | Продукт №5
10.1. | Наименование продукта (Общепринятое обозначение продукта. однозначно характеризующее его физические или химические св-ва. Например: Бензин АИ-92)
10.2. | Количество насосов и производительность одного насоса данного продукта (Без резервных насосов!) | Шт.
М3/час
Вернуться к общим данным

## Резервуары
Прием продукта в резервуары, хранение в резервуарах
№ | ПАРАМЕТР | Единица измерения | Значение
Резервуарный парк №1 (Комплекс резервуаров, объединённых одной газоуравнительной линией, хранящих продукты со схожим давлением насыщенных паров)
1. | Общий объем резервуарного парка | М3
2. | Описание резервуарного парка (необходимо перечислить все резервуары через "/", указывая объем каждого резервуара) | 10000/5000/20000
3. | Максимальный размер одной партии продукта | М3
4. | Максимальное давление паров в резервуаре | Па
5. | Количество продукта получаемого за 1 год | М3
6. | Продукт №1
6.1. | Наименование продукта (Общепринятое обозначение продукта. однозначно характеризующее его физические или химические св-ва. Например: Бензин АИ-92)
6.2 | Количество насосов и производительность одного насоса данного продукта (Без резервных насосов!) | Шт.
М3/час
7. | Продукт №2
7.1. | Наименование продукта (Общепринятое обозначение продукта. однозначно характеризующее его физические или химические св-ва. Например: Бензин АИ-92)
7.2. | Количество насосов и производительность одного насоса данного продукта (Без резервных насосов!) | Шт.
М3/час
8. | Продукт №3
8.1. | Наименование продукта (Общепринятое обозначение продукта. однозначно характеризующее его физические или химические св-ва. Например: Бензин АИ-92)
8.2. | Количество насосов и производительность одного насоса данного продукта (Без резервных насосов!) | Шт.
М3/час
9. | Продукт №4
9.1. | Наименование продукта (Общепринятое обозначение продукта. однозначно характеризующее его физические или химические св-ва. Например: Бензин АИ-92)
9.2. | Количество насосов и производительность одного насоса данного продукта (Без резервных насосов!) | Шт.
М3/час
10. | Продукт №5
10.1. | Наименование продукта (Общепринятое обозначение продукта. однозначно характеризующее его физические или химические св-ва. Например: Бензин АИ-92)
10.2. | Количество насосов и производительность одного насоса данного продукта (Без резервных насосов!) | Шт.
М3/час
11. | Возможность одновременного приема продукта (указать какие продукты могут приниматься одновременно)
№ | ПАРАМЕТР | Единица измерения | Значение
Резервуарный парк №1 (Комплекс резервуаров, объединённых одной газоуравнительной линией, хранящих продукты со схожим давлением насыщенных паров)
1. | Общий объем резервуарного парка | М3
2. | Описание резервуарного парка (необходимо перечислить все резервуары через "/", указывая объем каждого резервуара) | 10000/5000/20000
3. | Максимальный размер одной партии продукта | М3
4. | Максимальное давление паров в резервуаре | Па
5. | Количество продукта получаемого за 1 год | М3
6. | Продукт №1
6.1. | Наименование продукта (Общепринятое обозначение продукта. однозначно характеризующее его физические или химические св-ва. Например: Бензин АИ-92)
6.2 | Количество насосов и производительность одного насоса данного продукта (Без резервных насосов!) | Шт.
М3/час
7. | Продукт №2
7.1. | Наименование продукта (Общепринятое обозначение продукта. однозначно характеризующее его физические или химические св-ва. Например: Бензин АИ-92)
7.2. | Количество насосов и производительность одного насоса данного продукта (Без резервных насосов!) | Шт.
М3/час
8. | Продукт №3
8.1. | Наименование продукта (Общепринятое обозначение продукта. однозначно характеризующее его физические или химические св-ва. Например: Бензин АИ-92)
8.2. | Количество насосов и производительность одного насоса данного продукта (Без резервных насосов!) | Шт.
М3/час
9. | Продукт №4
9.1. | Наименование продукта (Общепринятое обозначение продукта. однозначно характеризующее его физические или химические св-ва. Например: Бензин АИ-92)
9.2. | Количество насосов и производительность одного насоса данного продукта (Без резервных насосов!) | Шт.
М3/час
10. | Продукт №5
10.1. | Наименование продукта (Общепринятое обозначение продукта. однозначно характеризующее его физические или химические св-ва. Например: Бензин АИ-92)
10.2. | Количество насосов и производительность одного насоса данного продукта (Без резервных насосов!) | Шт.
М3/час
11. | Возможность одновременного приема продукта (указать какие продукты могут приниматься одновременно)
Вернуться к общим данным

## Опции
№ | Краткое наименование опции | Наименование опции | Применимость опции на объекте (если опция необходима, то указывается - "Да"
1 | Шкафы ВРУ + ШУ (Общепром) | Комплектная система автоматического управления (САУ) с возможностью размещения во взрывобезопасной зоне (Шкафы: ВРУ, ШУ), кабельные линии и клеммные коробки в границах установки. | Да
2 | Шкафы ВРУ + ШУ (Exd) | Комплектная система автоматического управления (САУ) с возможностью размещения во взрывоопасной зоне (Шкафы: ВРУ, ШУ), кабельные линии и клеммные коробки в границах установки.
3 | Шкаф ВРУ без ШУ (Общепром) | Силовой шкаф системы автоматического управления с возможностью размещения во взрывобезопасной зоне (Шкаф: ВРУ, без шкафа ШУ), кабельные линии и клеммные коробки в границах установки.
4 | Шкаф ВРУ без ШУ (Exd) | Силовой шкаф системы автоматического управления с возможностью размещения во взрывоопасной зоне (Шкаф: ВРУ, без шкафа ШУ), кабельные линии и клеммные коробки в границах установки.
5 | АПС | Автоматическая пожарная сигнализация установки (технологический блок). Система состоит из: - извещатели, - ИК Датчики пламени, - шкафа управления (ШАПС) с возможностью передачи данных в ШУ установки и на верхний уровень СУ объекта (Размещение во взрывобезопасной зоне), - ИБП, - Кабельные линии и клеммные коробки в границах установки.
6 | ГА ВРЗ | Система газового контроля ВРЗ установки (технологический блок). Система состоит из: - датчики концентрации углеводородов ВРЗ установки, - шкафа управления (ШУГ) с возможностью передачи данных в ШУ установки и на верхний уровень СУ объекта (Размещение во взрывобезопасной зоне), - ИБП, - Кабельные линии и клеммные коробки в границах установки.
7 | ПАЗ | Система ПАЗ, в т.ч.: - Дополнительные приборы КИП, - Независимый контроллер ПАЗ, - Шкаф управления ПАЗ (ШУ ПАЗ) с возможностью передачи данных в ШУ и на верхний уровень СУ объекта. - Кабельные линии и клеммные коробки в границах установки.
8 | ЗИП Базовый | Комплект ЗИП (Базовое решение производителя)
9 | Блок-Бокс (Общепром) | Блок-бокс для размещения САУ с инженерными системами (вентиляция, отопление, кондиционирование, АПС, АПТ, освещение, контроль доступа) с возможностью размещения во взрывобезопасной зоне
10 | Блок-Бокс (Exd) | Блок-бокс для размещения САУ с инженерными системами (вентиляция, отопление, кондиционирование, АПС, АПТ, автоматический газовый контроль, освещение, контроль доступа) с возможностью размещения во взрывоопасной зоне
11 | Комплект защитных ограждений | Комплект защитных ограждений для ограничения воздействия ОС и осадков на технологический блок
12 | Здание установки | Размещение установки в здании, выполненном из сэндвич-панелей и металлокаркаса с инженерными системами
13 | Система подачи ингибитора | Система подачи ингибитора гидратообразования
14 | Система подачи и рекуперации ингибитора | Система подачи и рекуперации ингибитора гидратообразования
15 | Система освещения установки | Система освещения установки(технологический блок): - рабочее освещение - ремонтное освещение - аварийное освещение - шкаф управления освещением с возможностью передачи данных в ШУ установки и на верхний уровень СУ объекта (Размещение во взрывобезопасной зоне)
16 | Интенсивность сейсмического воздействия до 9 баллов | Интенсивность сейсмического воздействия по шкале MSK-64 - до 9 баллов
17 | АРМ САУ Базовый | АРМ САУ (Базовое решение производителя, а именно: IBM PC совместимый компьютер с ОС Windows 10, дисплей 24", клавиатура, мышь)
18 | Блок емкости 1, V=0,1 м3 | Одностенная емкость накопления рекуперата в защитной теплоизоляционной оболочке с элементами арматуры и КИП, шкафом системы контроля уровня рекуперата с возможностью передачи данных в ШУ и на верхний уровень СУ объекта., V=0,1 м3
19 | Блок емкости 1, V=0,3 м3 | Одностенная емкость накопления рекуперата в защитной теплоизоляционной оболочке с элементами арматуры и КИП, шкафом системы контроля уровня рекуперата с возможностью передачи данных в ШУ и на верхний уровень СУ объекта., V=0,3 м3
20 | Блок емкости 1, V=0,5 м3 | Одностенная емкость накопления рекуперата в защитной теплоизоляционной оболочке с элементами арматуры и КИП, шкафом системы контроля уровня рекуперата с возможностью передачи данных в ШУ и на верхний уровень СУ объекта., V=0,5 м3
21 | Блок емкости 1, V=1 м3 | Одностенная емкость накопления рекуперата в защитной теплоизоляционной оболочке с элементами арматуры и КИП, шкафом системы контроля уровня рекуперата с возможностью передачи данных в ШУ и на верхний уровень СУ объекта., V=1 м3
22 | Насосная станция емкости 6-28 | Насосная станция отвода рекуперата из емкости накопления рекуперата (Подача - 3 м3/час, Напор - 28м)
23 | Блок емкости 1, V=5 м3 | Одностенная емкость накопления рекуперата в защитной теплоизоляционной оболочке с элементами арматуры и КИП, шкафом системы контроля уровня рекуперата с возможностью передачи данных в ШУ и на верхний уровень СУ объекта., V=5 м3
24 | Блок емкости 2, V=5 м3 | Двухстенная емкость накопления рекуперата в защитной теплоизоляционной оболочке с элементами арматуры и КИП, шкафом системы контроля уровня рекуперата с возможностью передачи данных в ШУ и на верхний уровень СУ объекта., V=5 м3
25 | Блок емкости 1, V=10 м3 | Одностенная емкость накопления рекуперата в защитной теплоизоляционной оболочке с элементами арматуры и КИП, шкафом системы контроля уровня рекуперата с возможностью передачи данных в ШУ и на верхний уровень СУ объекта., V=10 м3
26 | Блок емкости 2, V=10 м3 | Двухстенная емкость накопления рекуперата в защитной теплоизоляционной оболочке с элементами арматуры и КИП, шкафом системы контроля уровня рекуперата с возможностью передачи данных в ШУ и на верхний уровень СУ объекта., V=10 м3
27 | Блок емкости 1, V=25 м3 | Одностенная емкость накопления рекуперата в защитной теплоизоляционной оболочке с элементами арматуры и КИП, шкафом системы контроля уровня рекуперата с возможностью передачи данных в ШУ и на верхний уровень СУ объекта., V=25 м3
28 | Блок емкости 2, V=25 м3 | Двухстенная емкость накопления рекуперата в защитной теплоизоляционной оболочке с элементами арматуры и КИП, шкафом системы контроля уровня рекуперата с возможностью передачи данных в ШУ и на верхний уровень СУ объекта., V=25 м3
29 | Блок емкости 1, V=50 м3 | Одностенная емкость накопления рекуперата в защитной теплоизоляционной оболочке с элементами арматуры и КИП, шкафом системы контроля уровня рекуперата с возможностью передачи данных в ШУ и на верхний уровень СУ объекта., V=50 м3
30 | Блок емкости 2, V=50 м3 | Двухстенная емкость накопления рекуперата в защитной теплоизоляционной оболочке с элементами арматуры и КИП, шкафом системы контроля уровня рекуперата с возможностью передачи данных в ШУ и на верхний уровень СУ объекта., V=50 м3
31 | Насосная станция емкости 50-32 | Насосная станция отвода рекуперата из емкости накопления рекуперата (Подача - 50 м3/час, Напор - 32м)
32 | Насосная станция емкости 50-17 | Насосная станция отвода рекуперата из емкости накопления рекуперата (Подача - 50 м3/час, Напор - 17м)
33 | Насосная станция емкости 6-28 | Насосная станция отвода рекуперата из емкости накопления рекуперата (Подача - 6 м3/час, Напор - 28м)
34 | Насосная станция емкости 100-32 | Насосная станция отвода рекуперата из емкости накопления рекуперата (Подача - 100 м3/час, Напор - 32м)
35 | Система ГА на выходе | Система непрерывного анализа концентраций углеводородов на выходе из установки
36 | Система ГА на входе и выходе | Система непрерывного анализа концентраций углеводородов на входе установки
37 | Расходомер абсорбента до 50 м3/час | Система непрерывного контроля расхода абсорбента
38 | БПР | Блок побудителя расхода